ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора расходомера

Расход (м3/сут) ___________________________________________

Место установки (есть ли колодец, лоток открытый U-образный или прямоугольного сечения, или трубопровод) ________________________________

| Для трубопровода: |  |
| --- | --- |
| - режим сброса (напорный, самотечный) |  |
| - внутренний диаметр, мм |  |
| - внешний диаметр, мм |  |
| - материал трубопровода |  |
| - расположение трубопровода (под землей, в помещении, на открытом воздухе) |  |
| - температура контролируемой жидкости |  |
| - тип контролируемой жидкости |  |
| для самотечных трубопроводов |
| - строительный уклон (для проектируемых сооружений) |  |
| - измеренная скорость течения, м/с (для существующих самотечных трубопроводов при условии заполнения) и способ измерения (вертушка, поплавок) |  |
| - уровень заполнения трубы при измерении скорости течения, см |  |
| - максимальный уровень заполнения трубы, см |  |
| - наличие подпора |  |
| для напорных трубопроводов |
| - длина линии связи между первичными датчиками и электронным блоком (не более 50 м), м |  |
| - количество напорных трубопроводов (для двухканальных расходомеров) |  |
| Комплектация расходомера: |  |
| - наличие интерфейса RS-232(или 485) (вывод информации на ПК) |  |
| - наличие блока токового выхода (аналоговый выход) |  |
| -наличие блока импульсного выхода (или релейного выхода) (для регистрации кол-ва протекшей жидкости дополнительными устройствами) |  |
| Количество приборов, шт. |  |

Участок трубы, на котором устанавливается счетчик, не должен содержать задвижки, клапана и т.п. 5 диаметров трубы до и после планируемого места установки счетчика.

Ваши примечания: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________